- 第五章   采购需求

- 采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京第一实验学校2024-2025年物业服务 | 1 | 项 |

- 注：服务期自合同签订之日起9个月

- 项目背景及简况

- 项目概况

- 1.项目名称：直属单位业务发展-北京第一实验学校2024年公用经费物业管理服务采购项目

- 2.项目承办单位：北京第一实验学校

- 3.项目地点：北京市通州区汇才南街

- 4.项目内容

- 北京第一实验学校主要包括一栋教学楼（1#教学楼）和南北两处保安室（2#保安室、3#保安室）。总建筑面积100244.35平方米，其中地上建筑面积74743.68平方米（其中1#教学楼74540.51平方米，2#保安值班室共42.37平方米，3#保安值班及校园中控室160.80平方米）；地下建筑面积25500.67平方米（为1#教学楼地下面积）。

- 物业服务项目主要包括：

- （1）房屋管理及维修维护。

- 主要完成房屋非主体结构的维修，根据项目运行情况，协助采购人做好房屋大中修养护、维修等计划，提出合理化建议及相关实施工作。

- （2）确保采购人设备设施的正常运行和工作，完成设施设备的运行、值守、维修、维护保养。

- 主要内容包括且不限于以下内容：建筑水暖专业、建筑电气专业、智能建筑专业（本项目主要包括通信网络、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范、综合布线、智能化系统等）、通风与空调专业、电梯专业。其中，配电室、中控室、消防安防控制中心需24小时专人值守。根据项目运行情况，投标人应制定适合本项目的各类的公共卫生事件和应急预案，及时向采购人进行报备，并定期组织开展突发事件应急预案演练。设备处提出工作要求，投标人制订设施设备包括日常维修（小修小补：木、瓦、油）、保养、检测等计划并报采购人后实施。

- （3）投标人应根据服务周期内设施设备运行值守和保养维修情况，适时建议并配合采购人做好更新计划（方案）与实施。

- （4）各岗位配备专业技术人员，应按现行的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》和相关上岗执业资格规定执证上岗，并满足相关岗位值班的需要，综合维修部门应具备和满足维修维护工作需要的人员和工种。

- （5）保洁卫生。

- 主要完成室外全部区域、各楼层公共空间、卫生间、专业场馆及门前三包的环境清洁；生活垃圾收集、清运；“门前三包”区域内的垃圾清扫清运、扫雪铲冰；校园内病媒生物防治；各专业教室定期进行深度保洁及专业维护。

- （6）严格落实垃圾分类及非食堂区域餐饮干湿垃圾分装的相关要求。

- （7）消防及安防设备运行值守，消防、安防设备检查及维护。

- 主要完成教学楼消防、安防控制中心24小时运行值守；开展消防、安防设施设备运行维护，定期组织开展突发事件应急预案演练，负责北京第一实验学校整体安全管理，达到北京市中小学校园安全管理的相关要求，确保校园的安全。

- （8）安保服务。

安保与秩序管理是指为保证校园内、外区域的安全而进行的服务工作，包括：对来客来访进行安检、登记、查验； 维护校园秩序；对校园内进行巡逻；防止盗窃、破坏藏品及师生意外事故的发生；对校园内停车场车辆、道路及环境秩序的管理等。

- （9）桌椅、家具、教具等大宗物品搬运。

- 在搬运桌椅、家具、教具等大宗物品时，需要制定详细的搬运计划并确保搬运过程安全高效，同时在搬运前后做好充分的沟通协调工作。物业摆放应避免对校园环境和人员安全造成影响，并在搬运结束后及时清理现场，恢复区域原状。此外，投标人还需对搬运过程进行记录，征询反馈意见，以评估服务效果，并始终遵守采购人的相关规定和程序，确保搬运活动的合规性。

- （10）学校室外绿化植被维护

- 在维护室外绿化植被时，采取科学养护措施，并建立完善的绿化档案，同时注重环保和师生参与，以确保绿化区域能提供一个健康的生长环境给植物。

- （11）学校游泳馆运营管理

- 在运营管理游泳馆时，需确保完善的安全管理体系，包括专业救生员的配置；执行细致的人员培训与管理；定期对场地和设施进行维护保养；合理安排开放时间并公开发布；保持环境卫生并符合卫生标准；制定并实施应急预案以处理突发事件，为游泳馆的安全使用提供保障。

- （12）消电检

- 在进行消防安全和电气检测（消电检）时，需全面检查消防设施如报警系统、消火栓、灭火器等是否正常运作，同时检测电气设备和线路的安全性，确保无火灾隐患。此外，投标人还需定期维护消防设备，组织消防演练，提高师生安全意识，制定并实施应急预案，以保障学校师生的生命财产安全。

- 项目的情况描述

- 1.设备情况

- 北京第一实验学校设有高压分界室1座、变配电室2座，市政2路10kV电源接入,同时使用。设有1600KVA变压器4台。给水系统：无负压供水设备1套。热水系统：一次热水循环泵3台、二次热水循环泵2台、生活热水循环泵2台、板式换热器4台、气压罐1台、热水储水罐2台、分水器1台、集水器1台、紫外线消毒器2台。隔油设备2台；雨水提升泵48台；污水潜污泵16台；一体化污水提升设备1套；废水提升泵32台；人防区域废水提升泵14台；地下一层新风系统：新风机组22台，吊式新风机组6台；VRV多联机系统1套（1台室外机，14台室内机）；一层新风机组8台；二层新风机组25台；三层新风机组9台；四层新风机组9台；五层新风机组9台。排烟风机21台；正压送风风机7台；加压补风风机11台；排油烟及排风风机66台。消防水泵房设有消火栓泵2台，消防喷淋泵2台，雨淋加压泵3台，防护水幕系统加压泵2台；消防水池1座。消防水箱间设有消防稳压泵2台，消防水箱1座。

- 2.建筑情况

主要包括一栋教学楼（1#教学楼）和南北两处保安室（2#保安室、3#保安室）。总建筑面积100244.35平方米，其中地上建筑面积74743.68平方米（其中1#教学楼74540.51平方米，，2#保安值班共42.37平方米，3#保安值班及校园中控室160.80平方米）；地下建筑面积25500.67平方米（为1#教学楼地下面积）。

2024年9月份开学后，学校全部楼层已投入使用。

- 项目管理服务要求与标准

- （一）物业工作标准及要求

- 1．工程维护管理

- （1）房屋日常养护维修

- 服务内容：

- 投标人对房屋日常养护维修是指学校室内各个空间包括会议室、学习社区空间、体育场馆、公共区域、卫生间、地上路面、各专业教室、走廊及屋面等原有完好等级和正常使用所进行的日常养护和及时修复（小损小坏）等房屋维护管理工作。

- 服务标准：

- ①爱护学校内的设施。未经学校批准，不得对办公楼结构、布局、设施等进行改动。

- ②及时完成各项零星维修任务，一般维修不得影响正常办公或教学活动。

- ③建立公用设施设备档案（设备台帐），设施设备的运行、检修等记录要齐全。

- ④制定年度定期维护保养计划并上报学校，并按计划高质量完成工作。

- ⑤维修人员应在接到报修后15分钟内与报修人取得联系，及时到达现场进行维修，一般维修任务不超过24小时。如有特殊原因不能及时维修的，应立即上报到主管部门，由主管部门协助解决。

- （2）给排水设备运行维护

- 投标人对给排水设备运行维护，指为学校给排水设备、上下水管线、管件、阀门、卫生洁具、化粪池清掏等正常运行使用所进行的日常养护、维修及管道系统的维护、疏通、抄表计量和清洗。

- 服务内容：

- ①24小时值班，坚守岗位，密切关注给排水系统运行情况。

- ②对教学楼室内给排水系统的设备、设施，如水泵、污水泵、水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护。

- ③巡视检查，及时对给排水系统各种设备出现的故障进行维修，做好维修记录。

- ④定期对给排水管道进行清通、养护、清除污垢。

- ⑤负责学校化粪池清掏、疏通，确保正常使用。

- ⑥建立节水措施。

- ⑦制定停水、跑水的特殊情况处置预案。

- 服务标准：

- ①日常检查巡视，给排水系统正常运行使用。

- ②建立正常供水管理制度，水质符合国家标准。

- ③巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好。

- ④保持室内外排水系统通畅。

- ⑤设备出现故障时，维修人员应在5分钟内到达现场，及时完成维修任务，一般性维修不能影响学校正常运行。

- ⑥做好节约用水工作。

- ⑦定期演练和完善预案，确保预案的有效性和符合性。

- ⑧操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范，保证设施设备正常运行。

- ⑨定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，保持设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠害、虫害发生。

- ⑩制定年度定期维护保养计划并上报采购人，并按计划高质量完成工作。

- （3）供电系统运行管理及变配电值守

- 投标人对学校供电设备管理维护是指为学校供电系统正常运行对高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行的日常管理和维护。

- 服务内容：

- ①熟练掌握教学楼供电方式，线路走向及各种高、低压配电柜的安装位置，检修方法和操作规程；熟练掌握馆内各路强电竖井、配电箱的位置、供电方式及控制范围，并能处理应急的电路、电器故障。

- ②建立各项设备档案。

- ③建立、落实配送电运行制度、电器维修制度和配电室管理制度、24小时运行维修制度等。

- ④及时排除故障，供电设施完好。

- ⑤本项目设施设备的易损件、易耗品、常备件须有足够的备用品。

- ⑥办公楼各出入口备有充电式紧急照明设备（包括消防应急灯、疏散指示标志、楼层灯等）。

- ⑦管理和维护好避雷设施。

- ⑧按规定做好高压配电室设备预防性试验和配电室工具检测。

- ⑨建立节电措施，并开展节电宣传工作。

- ⑩制定特殊情况停电预案。

- 制定年度定期维护保养计划并上报采购人，并按计划高质量完成工作。

- 无特殊情况不得随意停电，确因工作需要而停电时，应提前请示上级主管领导，经同意后方可执行停电操作。

- 服务标准：

- ①统筹规划，建立各项设备档案、台账、维修记录，做到合理、节约用电。

- ②建立严格的配送电运行制度、建立健全倒闸操作运行管理规程、电器维修制度和配电室管理制度，配电室实行封闭管理，保持环境整洁，无杂物、灰土，无鼠害、虫害等。

- ③供电运行和维修人员必须持证上岗（高压电工作业证，低压电工作业证）。

- ④配电室24小时值班。

- ⑤日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保护完好，确保正常使用。

- ⑥设备出现故障时，维修人员应在15分钟内到达现场，及时排除故障，一般性维修不能影响办公区正常运行。

- ⑦严格执行用电安全规范，确保用电安全。

- ⑧避雷设施完好、有效、安全。

- ⑨及时修复、更新应急灯具，保证应急灯系统正常运行。

- ⑩定期演练和完善预案，确保预案的有效性和符合性。

- 操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常，并做好维护保养记录。

- （4）电梯运行监管

- 投标人对学校电梯运行监管是指10部电梯设备正常使用所进行的日常运行及维修养护监督工作，出现问题及时联系维保公司处置，对维保公司维修养护工作提供随工及监督管理。

- 服务内容：

- ①定期对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常养护维修监督。

- ②经常对电梯设备等进行巡视检查。

- 服务标准：

- ①确保电梯按规定安全运行。

- ②通风、照明及其他附属设施完好。

- ③轿厢井道及机房保持清洁。

- ④电梯维保应当按照《电梯日常维护保养准则》要求完成各项保养项目，并做好维护保养记录。

- ⑤电梯急迫性维修应在30分钟内抢修完工，其他维修应于23:00~5:00内完成。

- ⑥电梯发生困人等紧急情况时，维修人员应在30分钟内赶到现场，按应急预案要求组织救助。

- （5）消防、安防设备运行值守运行

- 服务内容：

- ①定期对消防、安防设施设备进行查验，及时发现各种消防、安防和事故隐患，迅速妥善有效处置突发事件。

- ②制定非正常状态的应急措施，及时发现并排除异常事件。

- ③消防安防中控室24小时专人值守。

- 服务标准：

- ①负责中控室24小时专人运行值守，消防值班和安防值班在岗，值岗人员必须持证上岗（消防设施操作员证书）；

- ②消防、安防运行值守人员要积极配合“微型消防站”做好突发事件的处置和处理，依据职责做好相关工作。

- ③熟悉项目灭火应急处置程序和自动消防设施操作方法，熟练使用和维护通信装备，熟记通信用语和有关单位、部门的联系方法；

- ④熟悉项目技防设施操作方法、防区、控点分布情况和突发事件工作预案及处置程序，按照规定存储提供本系统录音、录像及数字信息；

- ⑤严密监视室内各种消防监控设施、设备和灭火系统的运行状况，保障系统正常运行，保证通讯畅通；

- ⑥定期进行系统功能检测试验，工作中发现设备故障要及时通知维保人员进行检查、维修；

- ⑦配合设备维保部门定期进行系统功能检测试验，工作中发现设施设备故障及时通知维保人员进行检查、维修；

- ⑧制定并执行消防监控、门禁监控、闭路监控管理制度和应急措施；

- ⑨制定非正常状态的应急措施,遇有报警等突发事件，报告保卫处，按照保卫处指示及突发事件工作预案及处置程序进行处置；

- ⑩收集并分析通过安防系统控制室获得的动态信息，撰写综合报告，为治安保卫工作提供参考。

- （6）空调供暖系统日常运行管理。处置空调供暖系统问题，协助做好对空调供暖方维保工作的监管、随工。维修人员应在接到报修电话15分钟内与报修人取得联系，及时到达现场进行维修，一般维修任务不超过24小时。如有特殊原因不能及时维修的，应立即上报到主管部门，由主管部门协助解决。

- （7）学校食堂由采购人委托第三方管理，但食堂内门、窗、水、电、桌椅等维修、灯具更换等由投标人负责。

- （8）饮水机及厨宝的运行

- ①负责楼内饮水机和周边地面的保洁工作。

- ②如发现饮水机及触宝出现故障，出现问题及时联系第三方公司处置，对维保公司维修养护工作提供随工及监督管理。

- ③定期进行除垢和更换滤芯。

- （二）保洁服务管理

- 卫生保洁是指投标人为学校内公共区域、会议室、卫生间、庭院等环境清洁而进行的日常清洁保养，垃圾分类等废弃物清理清运及门前三包工作。

- 1．公共区域卫生保洁：按照行业标准和采购人要求对公共空间、大门、楼道、楼梯清扫，包括上述部位内所有设施用品等；对下沉庭院、室外操场、室内各专业教室等场所定期打扫，包括上述部位内所有设施用品等。

- 服务内容：

- ①清理教学楼内的所有垃圾（不含食堂垃圾），对垃圾进行分类回收。

- ②收集及清理所有垃圾桶的垃圾并送指定地点。

- ③清洁所有门窗、指示牌及橱窗。

- ④清洁所有花盆及植物。

- ⑤清洁所有出口大门及门牌。

- ⑥清除所有手印及污渍，包括楼梯墙壁。

- ⑦清洁所有扶手，栏杆及玻璃表面；

- ⑧清扫所有通风窗口。

- ⑨拖擦地、台表面。

- ⑩清洁所有楼梯、走廊及窗户。

- 清洁所有灯饰。

- 清洁消防栓及消防箱表面卫生。

- 扫净及洗刷教学楼出入口。

- 协助采购人定期清洗办公室窗帘等。

- 学生不在校期间，采用自动化机器清理室内公共区域。

- 服务标准：

- ①地面无水迹、污迹、无杂物，上午8:00之前完成。

- ②楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物。

- ③垃圾筒内垃圾清理上午8:00之前完成，并摆放整齐，外观干净。

- ④花盆外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物并定期浇水。

- ⑤玻璃、门窗无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志。

- ⑥厅堂无蚊虫。

- ⑦灯饰和其它饰物无尘土、破损。

- ⑧各出入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，。

- ⑨消防栓、消防箱表面无灰尘、无污迹。

- ⑩各公共空间天花板无尘埃。

- 2．卫生间保洁

- （1）服务内容：

- ①清洁所有门窗、天花板。

- ②擦、冲及洗净所有洗手间设备。

- ③擦净所有洗手间镜面。

- ④擦净地台表面。

- ⑤天花板及照明设备表面除尘。

- ⑦清理卫生桶脏物。

- ⑧清洁卫生洁具。

- （2）服务标准：

- ①门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘、无污迹、无杂物。

- ②玻璃、镜面明亮无水迹。

- ③地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹。

- ④面池、龙头、弯管无污迹、无杂物，电镀件明亮。

- ⑤便池无尘、无污迹、无杂物，小便池内香球少于1/2个球时，及时更换。

- ⑥桶内垃圾不超过1/2即清理。

- ⑦设备（灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污迹。

- ⑧空气清新、无异味。

- ⑨卫生间及其它公区墩布分类使用和存放，存放区域干净、整洁、无杂物，物品码放整齐、不囤积。

- 3.电梯间保洁

- （1）服务内容：

- ①扫净及擦净电梯门表面。

- ②擦净电梯内壁、门及指示。

- ③电梯天花板表面除尘。

- ④电梯门缝吸尘。

- ⑤擦净电梯通风及照明。

- ⑥电梯表面涂上保护膜。

- ⑦及时清理电梯槽底垃圾。

- （2）服务标准：

- ①电梯门表面、轿厢内壁、指示牌无尘土、印迹，表面光亮。

- ②地板、天花板、门缝无尘土。

- ③井道、槽底清洁，无杂物。

- 4．外场保洁：包括下沉庭院、大门前、室外停车场、通道、绿地、室外运动场地等的卫生管理工作。

- （1）服务内容：

- ①下沉庭院地面清洁，及时清洗灰尘等。

- ②冬季清扫枯枝落叶和积雪等。

- （2）服务标准：

- ①下沉庭院地面清洁无废弃物。

- ②保洁重点是废纸、杂物等，随时捡拾入桶。

- ③垃圾清运及时，无蚊蝇滋生。

- ④扫雪及时，地面无积雪，符合市扫雪办要求。

- 5.车库卫生保洁

- （1）服务内容：

- ①定期清除车库内的灰尘、纸屑等垃圾。

- ②将墙面以及所有箱柜和器具上的灰尘掸掉。

- ③及时清除地下室进出口处的垃圾，以避免下水管道堵塞。

- ④经常查看车库内的卫生清洁情况，严禁在车库堆放物品及垃圾。

- ⑤经常用拖布拖去灰尘，保持场地清洁。

- （2）服务标准：

- ①保持车库道路畅通，无堆积垃圾及物品。

- ②保持地下车库地面无灰尘、无垃圾。

- ③保持地下车库空气流通，无异味。

- 6.垃圾分类：按国家规定执行垃圾分类工作，在指定位置分类摆放，桶身表面干净，无污渍无痰迹，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

- 7.负责门前三包工作。

- 8.消杀服务管理

- （1）防治对象：蟑螂、蚊蝇、潮虫、飞虫、家鼠等有害生物。

- （2）防治场所为公共区域楼道、公共卫生间、步行梯、管线竖井、机房、库房、地下室、污水井、垃圾收纳点、物业办公区域及外围绿化区域等。

- （3）根据消杀中标方案按时、按质、按量完成消杀服务工作。

- （三）室外绿化维护养护

- 室外绿化维护主要包括植物养护、草坪管理、灌溉系统维护、景观设施保养、环境卫生清洁以及安全防护措施，确保绿化区域美观、健康生长且安全。

- （四）学校游泳馆管理

- 安全合规：确保游泳馆遵守所有相关的安全法规和标准，包括救生员的配备和资质认证。

- 设施维护：定期对游泳馆的设施设备进行检查、维护和必要的更新，以保证其正常运行。

- 水质管理：监控游泳池的水质，确保其达到卫生标准，包括适当的pH值、余氯水平和清澈度。

- 卫生清洁：保持游泳馆的清洁卫生，包括更衣室、淋浴区和泳池周边区域。

- 紧急预案：制定并演练紧急情况应对预案，如溺水、突发公共卫生事件等。

- 日常监管：对游泳馆的日常使用进行监管，确保规章制度得到遵守，如限制人数、禁止危险行为等。

- 环境监控：监控游泳馆的温湿度等环境因素，确保为游泳者提供舒适的游泳环境。

- 合规记录：保持游泳馆运行相关的合规记录，包括安全检查、水质测试和维护日志。

- 风险管理：识别和管理游泳馆运营中潜在的风险，包括设施老化、操作不当等。

- （五）安保服务管理

- 1、实行登记制度，对来访人员和车辆进行证件、信息查验，杜 绝闲杂人员进入馆区，南北门出入口保安岗每天 24 小时值守，东门16：30-18：30进行值守，操场区域进行监护8：00-17：00。
2、负责对校园内的秩序维护，确保校园内安全有序。 工作时间保持不随意走动、不闲聊，不进行与安保工作无关的活动，持续保持在岗状态。
3、负责校园内24 小时巡逻巡更， 根据本项目特点明确固定岗位和巡逻岗位的安排检查，制定不同的巡更路线，经常进行巡视检查，及时消除安全隐患，预防突发事件的发生，保证校园师生的安全。
4、对可疑人员及车辆严格盘查，防止危险物品进入校园，发现问题及时处理并向有关部门或公安部门报告。
5、疏导校园停车场交通管理，管理机动车和非机动车停放，车辆停放有序，禁止乱停乱放现象发生。保证各类道路、消防通道的畅通无堵塞。进入校园内车辆严格按车证放行，无证车辆实行登记管理。
6、坚持执行大宗及不明物品凭证出入制度， 确保采购人单位财产安全。
7、维护公共秩序，及时发现和处理各种安全和事故隐患。发生突发事件时，应及时处置。
8、配合采购人落实消防，防汛等应急预案。安保人员要定期演练并熟练掌握各种灭火器材的操作要领，定期检查消防器材完好程度，发现损坏、过期消防器材应及时通知采购人更换，确保区域应急消防工具和器械处于良好状态，存放地点和摆放方式应做到取用方便。防汛物资要按指定地点存放，并随时检查防汛物资的完好程度。出现火情、汛情，安保人员要根据应急预案组成义务抢险队， 积极协助采购人单位抢险、救援。
（六）项目服务指标要求

- （1）教学楼及配套设备设施完好率  ≥ 99% ；

- （2）教学楼零星修理、急修及时率     100% ；

- （3）维修工程质量合格率/返修率    ≥98%/≤2% ；

- （4）维修工程回访率     90% ；

- （5）教学楼清洁保洁率       100% ；

- （6）火灾、盗窃发生      0起；

- （7）有效投诉率     ＜3起/学期；

- （8）投诉处理率     100%；

- （9）月考核满意率 ＞95%；

- （10）学校区域内治安案件发生              0起；

- （11）楼宇设施的档案资料完好齐全率      100%。

- （七）公共区域资产管理

- 公共区域资产是指：对存放在校园公共区域供各部门和教职工日常办公、开展教育教学等活动使用的设备设施，包括电脑、复印机、LED大屏、投影仪、电视机、饮水机、空调、课桌椅、办公家具、卫浴设备、各专业教学设备等。

- 服务内容：对公共区域资产进行日常使用管理以及无专门维护服务设施设备的维修保养；根据学校有关规定和要求，定期进行清查，做到账物相符。

- 服务标准：

- ①资产完好无丢失、无损坏。

- ②无随意搬出或更换情况。

- （八）其它物业服务事项说明

- 1.建立突发公共事件的应急预案并上报采购人。

- 2.采购人提出的意见、建议、投诉在2个工作日内回复。

- 3.每月组织1次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。

- 4.协助采购人对下列维保工作进行监督管理，并提供随工服务，维保费用由采购人承担。

- 包括：电梯维保、饮水机及厨宝维保、电消检、生活垃圾消纳等。

- 5.学采购人为中标人提供物业办公区域，该项目所需其他必备用品由中标人自行负责。

- 6.投标人对日常维修常用物资库存充足，小损小坏维修限时8小时，其它维修项目原则上限时48小时内完成。

- 7.物品搬运服务：主要为教学楼及各体育场馆桌椅、文件柜、教学设备等大宗物品搬运，抗震、防水等特殊场合下物品的特殊搬运服务等。

- 8.（1）设备设施运行维护费用

- ①业共用部位共用设施设备运行、维护、保养、维修费用（单个零配件500元以下）。

- ②电梯维保及年检费用（质保期内的除外）。

- ③空调系统维护费用（包含管道清洗及单件500元以下材料费）。

- ④水箱清洗。

- ⑤伸缩门维护（质保期内除外）。

- ⑥电气消防安全检测

- ⑦游泳馆系统设备维护费（包含耗材养护）

- （2）检测费

- ①水质检测费。

- ②避雷检测费。

- （3）保洁服务相关费用

- ①保洁低值易耗品。

- ②有害生物消杀费用。

- ③垃圾清运费（生活垃圾、厨余垃圾）。

- ④保洁低值易耗品。

- ⑤外墙清洗（每年一次）。

- ⑥化粪池清掏费。

- 室外绿化维护养护费

- （5）物业办公费

- （6）物业企业固定资产折旧费

- （7）物业公用部位、公用设施设备及公众责任保险费用（包括安全生产责任险）

- （8）人员工资、社保及福利、节日加班费其他一切相关等费用

- （9）企业管理费及税金

- 以上费用均包含在投标人的报价中。

- （九）管理服务团队的基本要求

- 1．项目经理任职要求：

- 年龄45周岁（含）以下，具有本科及以上学历，具有行政主管部门颁发的暖通工程中级职称，具有行政主管部门颁发的制冷设备运行操作作业证，具有五年（含）以上非住宅类物业项目经理经验。

- 2.主要管理人员要求：

工程主管：年龄45岁以下且具有专科或以上学历；具有行政主管部门颁发的维修电工三级证书；具有行政主管部门颁发的特种设备安全管理A证；具有三年以上物业管理经验。

保安主管：年龄45岁以下且具有本科及以上学历；具有行政主管部门颁发的一级注册消防工程师证；具有行政主管部门颁发的中级及以上消防设施操作员证；三年及以上相关管理工作经验。

保洁主管：具有大专及以上学历；三年及以上相关管理工作经验。

- 3．普通工作人员符合以下条件：

- （1）高低压配电人员：须身体健康，持有行政主管部门颁发的高压或低压电工作业证，并具有相关设备的管理经验，年龄55周岁以下。

- （2）工程人员：身体健康，责任心强，掌握基本的服务技能，适合岗位需要，年龄50周岁以下，工程主管需具有行政主管部门颁发的特种设备安全管理A证。

- （3）保洁人员：须身体健康，责任心强，五官端正，接受过保洁服务相关训练，掌握基本保洁服务的技能，熟悉有关法律法规，思想品德好，无不良记录，年龄55周岁以下。

- （4）保安人员：身体健康，责任心强，接受过保安相关专业训练，保安主管持有中级消防设施操作证。

- （5）绿化维护人员：身体健康，责任心强，具备专业的绿化知识，能够熟悉植物生长习性，掌握各类园林机械设备的使用和保养。

- （6）救生员：须身体健康，责任心强，五官端正，具有高度的安全意识及责任感，有救生员经历，无抽烟酗酒等嗜好。具备国家认可的救生员资格证书，具备专业的运动技能，救生员需要掌握心肺复苏（CPR）和其他急救技能，能够在紧急情况下提供及时的医疗救助 。

- 3.本项目人员包括学校项目经理，工程主管及领班、综合维修工，高低压值守、热力站值守，秩维队长及中控值班员、门岗保安员，保洁主管及领班、保洁员，中标人应按学校需求，列出人员配置计划，满足本项目需求，并承诺所有物业人员入场时提供无犯罪记录证明，人数不少于82人。

- 4.物业服务人员用餐由中标人自行与学校委托餐饮服务公司协商解决。

- 5.中标人要确保签订合同后，该项目所有人员及时到位。

- 6.中标人服务人员均需经过采购人审核通过，如中途更换人员需经过采购人同意。

- 售后服务及培训要求

- 中标人自行负责物业人员的管理、教育和培训。查验新入职人员的政审材料和上岗证，保证入职人员符合要求；加强对员工的政治教育、遵纪守法教育和业务培训，使全体员工明确采购人以及公司的管理规定、工作内容和标准，熟练掌握服务技能，严格遵守操作规程，服从管理，细心工作，合同期内“无犯罪、无违纪、无事故”。明确每个人的职责，划区管理，包干负责，照片上墙。在岗员工统一着工服，挂牌上岗，举止得体，礼仪规范，微笑服务。

- 物业服务时间及地点

本次招标预算金额为588万元，物业服务时间为9个月，具体起止时间以合同签订时间为准。起点时间为：采购人书面通知到达中标人时；终止时间为：合同终止时间。

- 验收服务要求

每服务年度末物业服务费支付前，双方共同组织客户满意度调查，并根据调查结果支付服务费。

- 付款方式

1.财政拨款到位后乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后10个工作日内向乙方支付前两个月的物业费。
2.服务期满5个月后，乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后10个工作日内向乙方支付三个月的物业费
3.服务期满支付尾款，最后一次付费前支付前双方共同组织客户满意度调查，并根据调查结果支付服务费（满意度为90%及以上的，全额支付；低于90%的，每降低1%，则减少第三次费用总金额的1%，不足1%按照1%计算）。