- 采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市社科活动中心专项物业经费物业管理服务采购项目 | 1 | 项 |

（一）服务工作及服务范围

1.房屋建筑、构筑物及场地的日常保养与维修；

2.配套设备设施的日常运行、维护；

3.公共安全管理及应急处置；

4.服务区域清洁卫生（含所有区域入室保洁，公共卫生间提供洗手液、卫生纸等必需用品）；

5.会议服务；

6.员工餐厅、会议用餐（含食材费用88万元，预算中已包含此费用）。

用餐人数110人，用餐标准32元/人·天，2025年度工作日为250天，食材费总计880000元。

7.接待厅服务；

8.其他服务。

（二）服务内容

1.房屋建筑、构筑物、场地管理及维修养护；

2.配套设备设施的日常运行、维护：

（1）供电系统运行管理及维护；

（2）给排水系统日常运行及维护；

（3）消防系统日常运行及维护；

（4）供暖系统日常运行及维护；

（5）电梯系统日常运行及维护；

（6）空调系统日常运行及维护；

（7）弱电系统日常运行及维护；

（8）其它服务项目。

3.安全应急预案制定及应对措施落实，包括但不限于如下：

（1）发生火灾、触电、煤气中毒、水泄、地震等预案，并定期组织预防演练；

（2）发生内部水、电、气、热、电梯等设备事故；

（3）发生治安事件、交通事故等；

（4）发生疫情；

（5）人员疏散；

（6）其他专项要求。

4.保洁卫生

（1）房屋建筑内公共区域日常保洁；

（2）室内（办公室、会议室等）日常保洁；

（3）卫生间及浴室的保洁；

（4）垃圾处理及清运；

（5）防疫消杀及定期消杀灭虫；

（6）其它委托事项或专项保洁。

5.会议服务

（1）会前各项准备工作。

（2）会议服务；

（3）会后清场；

（4）前台接待；

（5）其它委托事项。

（三）员工餐厅

1.提供工作人员及必要的来访或保障人员早、午工作用餐；值班人员晚餐；节假日值班人员用餐；临时性加班用餐。

2.会议用餐。根据会议情况与物业协商保障会议用餐。

（四）接待厅

1.提供来访人员的冷热饮供应服务。

2.与保安共同做好进出大楼的疫情防控工作。

（五）其他服务：负责与开发商物业的沟通、协调及费用代付，保证社科活动中心物业服务质量。

二、项目背景或简况

（一）项目名称：北京市社科活动中心专项物业经费物业管理服务采购项目

（二）预算金额：人民币299.150085万元

（三）服务期：12个月（2025年1月1日至2025年12月31日）。

（四）项目地点：北京市东城区安外西滨河路19号

（五）四至范围(房产证)：东至，首府大厦；西至，神华大厦；南至，安定门西滨河路；北至，巷上嘉园

（六）建筑面积：9872.36平方米

（七）主要构成：

| 电梯 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 安装位置 | 维保事项 |
| 1 | 客用电梯 | 3 | 楼层中部 | 专业公司维护 |
| 2 | 杂货电梯 | 3 | 餐厅 | 停用 |
| 下水系统 |  |  |  |  |
| 3 | 公共卫生间 | 17 | 各楼层及地下一层淋浴间 | 日常维护保养 |
| 消防系统 |  |  |  |  |
| 4 | 灭火器 | 225 | 各楼层消火栓 | 每年送检一次 |
| 5 | 消火栓 | 48 | 楼层楼道电梯前室、电梯厅等 | 专业公司维护 |
| 低压供电系统 |  |  |  |  |
| 6 | 低压供电系统 | 1 | 各楼层配电箱 | 日常维护保养 |
| 7 | 照明系统 | 1 | 各办公室会议室公共区等 | 日常维护保养 |
| 弱电系统 |  |  |  |  |
| 8 | 视频监控 | 1套 | 监控室 | 专业公司维护 |
| 9 | 监控头 | 53 | 楼道电梯间大堂餐厅等 |  |
| 10 | 监视器 | 7 | 监控室、502、报告厅 |  |
| 11 | 硬盘录像机 | 4 | 监控室 |  |
| 12 | 交换机 | 5 | 监控室 |  |
| 13 | 解码器 | 1 | 监控室 |  |
| 14 | 门禁 | 4 | 楼层安全出口 |  |
| 15 | 各办公室电话及服务器 | 126 | 各办公室及各类服务台站 |  |
| 供暖、制冷系统 |  |  |  |  |
| 16 | 供暖锅炉 | 2 | 锅炉房 | 专业公司维护 |
| 17 | 制冷大机组 | 5 | B1、一层、二层（坏）、五层2（坏） |  |
| 18 | 制冷小机组 | 140 | 各楼层办公室会议室 |  |
| 19 | 循环系统 | 3 | 换热间锅炉房及各楼层 |  |
| 20 | 分体空调 | 7 | 餐厅后厨书库理发室监控室 |  |
| 21 | 包括制冷及采暖水的水质处理 | 1 | 锅炉房 |  |
| 22 | 压力表及锅炉安全阀检测 | 10 | 锅炉房 |  |

三、服务标准要求

（一）基本要求

1.客户服务场所：

（1）配置客户服务中心，配置办公家具、电话等办公设备。

（2）公示物业服务企业资质证书或复印件、项目经理照片，物业服务事项、服务标准。

（3）大厦大厅设置前台。

（4）设置并公示24小时服务电话。

2.人员：

（1）从业人员按照相关规定取得职业资格证书。

（2）从业人员分岗位统一着装、佩戴标志。

（3）项目经理具有3年及以上物业服务企业同等岗位工作经历。

3.制度：

（1）建立共用部位及共用设施设备维修养护、消防安全防范、绿化养护、环境卫生、公共秩序维护等管理制度。

（2）建立突发公共事件的应急预案并定期不定期组织演练。

（3）建立培训体系，定期组织培训与考核。

（4）建立物业服务工作记录

（5）建立物业值班制度（工作日工作期间按物业内部运行机制分工负责）。负责八小时以外物业的安全巡检、保安、中控值班及各类值班人员的管理、监督、落实，确保整个物业项目运行有序、安全可靠。每月将值班表交办公室备案。

4.档案：

（1）建立物业管理档案。

（2）运用计算机管理基本信息、基础资料、维修养护资料、收费资料等。

5.标志：设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等物业服务标志。

6.客户服务：

（1）每年物业的收支情况及年度收支预算。

（2）涉及业主或使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口张贴通知，履行告知义务。

（3）对违反治安、规划、环保等方面法律、法规规定的行为，应劝阻并报告相关行政主管部门。

（4）水、电急修5分钟内，其它报修按双方约定时间到达现场；由专项服务企业负责的设施设备应在 30分钟内告知。报修进行回访。

（5）业主或使用人提出的意见、建议、投诉在 2个工作日内回复。投诉进行回访。

（6）每年公开征集物业服务意见，不少于2次。公示整改情况。

（7）每月至少组织1次项目服务质量检查，重要节假日前组织安全检查。

（8）每年组织业主参观共用设施设备机房。

（9）设置公共信息栏；配合相关部门进行公益性宣传。

（10）提供办公室清洁、绿植租摆等服务。

7.专项服务委托管理：

（1）签订专项服务委托合同，明确各方权利义务。

（2）专项服务企业应符合相关行政主管部门的资质要求；操作人员应持有相应的职业资格证书。

（3）专项服务企业人员统一着装，佩戴标志。

（4）对专项服务进行监督管理及评价。

（二）共用部位及共用设施设备运行、维修养护

1.综合管理：

（1）建立房屋及共用设施设备的基础档案。

（2）运行、检查、维修养护事前报告，接受监督；事中，全面记录（纸质资料、影像资料）工作内容；事后，及时存档备案。

（3）组织实施房屋使用安全情况评估检查。

（4）共用部位检查中发现的问题，应按照责任范围编制修缮计划，并按计划组织修缮；共用设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应及时组织修复。

（5）每年第四季度制定下一年度维修养护计划，明确具体项目，厘清日常维护与特种维护界限。

（6）特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检测。

（7）雷电、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后进行检查并落实防范措施。

（8）设备机房:

①每月至少清洁 1次，室内无杂物。

②设置鼠药盒或粘鼠板。

③在明显易取位置配备消防器材，每月至少检查 1次消防器材，确保完好配套、可靠。

④设施设备标志、标牌齐全。

⑤在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。

⑥交接班记录、工作日志等齐全、完整登记及时准确。

（9）根据项目实际情况调整设备设施运行策略及运行时间,保证北京社科活动中心活动的正常开展：如工作、会议、展览等。

2.共用部位：

建筑部件：

（1）每季度至少检查1次外墙贴饰面或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等。

（2）每月至少巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等。

（3）每年上汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管等。

3.空调系统：

（1）运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机、风机盘管、软水处理等设施设备进行系统性检查。

（2）运行期间每日至少巡视 1次空调系统，保证室内温度符合相关规定。

（3）制定节能措施，每月对能源消耗进行统计、分析。

（4）每年检查管道、阀门并除锈至少1次。

（5）每年检验压力管道仪表不少于2次。

（6）每年清洗消毒新风机、空调机滤网、风机盘管滤网等，入冬入夏各1次。

（7）每年对空调系统至少进行1次整体性维修养护。

4.照明：

（1）楼内照明每周巡视不少于3次，一般故障1日内修复；复杂故障5日内修复。

（2）应急照明每日至少巡视1次，发现故障，即时修复。

5.电梯：

（1）电梯在投入使用前或者投入使用后30日内，应向相关行政主管部门办理使用登记。登记标志应置于或附着于电梯的显著位置。

（2）在电梯安全检验合格有效期届满前 1个月内，应向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

（3）日常维护保养和定期检查中发现的问题应及时排除；电梯的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表应每年进行校验、检修。

（4）电梯的日常维护保养和各种维修。按相关规定完成年检，年检合格证、用梯注意事项张贴于轿厢内：轿厢、井道保持清洁，安全设施齐全、附属设施完好：运行时间明确、安全警示标示齐全，定期检查安全装置并记录；运行出现故障后，维修人员接到故障报修20分钟内到达现场，按照相关规定采取险情处理措施，险情处置记录齐全。

（5）配备电梯安全管理人员。定期对电梯安全管理人员进行特种设备安全培训，保证其具备必要的安全知识。

（6）制定电梯应急救援预案并定期演练。发生电梯困人或其它重大事件时，应立即启动事故应急预案，组织救援，并及时向相关行政主管部门报告。物业服务人员应在5分钟内到达现场，专业维修人员应在 30分钟内到达现场。

6.供暖系统：

（1）每半年检查所有仪表的准确可靠性，压力表及时拆送当地技术监督部门进行检验。

（2）手动进行各项操作程序；检查各路阀门在各阶段的正确位置，有偏差的重新调整。

（3）每年检查罐体有无裂纹、开焊或变形现象。

（4）每年打开树脂罐上下封口，将树脂取出清洗、筛选，清除破碎树脂，补充新树脂（年补量为5%）。

（5）检查热交换罐体上下内部有无损伤，对损坏部位进行修补，涂刷防腐层。

（6）根据热交换罐、板式换热器、列管式换热器的运行参数，对有故障的设备进行清理及保养。

（7）每年检查各设施的密封胶垫是否老化并及时更换。

（8）及时更换管道破损的保温及玻璃网布。

（9）每年更换或保养各类设施锈蚀的螺栓。

（10）每年对各类阀门的部件进行保养。

（11）更换各类阀门的盘根，锈蚀严重的阀门、管道件应更换。

（12）对水泵进行年度保养。

（13）针对管井进行检查：

①对管道及保温的保养。

②对主管道及支管道过滤器的清理。

③对主管道、支管道管件及阀门的保养。

7.本合同期内，中标人用于家具、灯管路网管路电话线路设施耗材、门窗玻璃把手、小型基础设施维修、设备更换零部件等小修小补项目的资金不得低于2万元（已含在合同服务费内）。且在申请第四季度物业费时，需提供本合同期内用于该项的支出复印件。未达到最低金额时，从总物业费中扣除未达金额，由采购人直接用于必要的小修小补。

（三）消防安全防范

1.综合管理：

（1）建立、落实消防安全责任制，设消防安全负责人，逐级逐岗明确消防安全职责。

（2）成立义务消防队，配备必要的消防器材，相关人员掌握消防基本知识和技能；每年至少组织1次员工、业主或使用人共同参加的消防演练。

（3）设置消防安全宣传专栏，组织开展经常性的消防安全宣传教育；每年对员工进行不少于2次消防安全培训。

（4）每日防火巡查至少1次，每月防火检查至少1次，按照规定每年检测建筑消防设施至少1次；保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。

（5）发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向公安机关消防机构报告。

（6）发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员，协助配合公安机关消防机构工作。

2.消防设施设备维修养护：

（1）火灾自动报警系统：

①火灾报警控制器、联动控制设备每日至少巡查1次设备运行情况，保证 24小时连续正常运行；每月至少检查测试 1次报警控制器、联动控制设备的报警、联动控制、显示、打印等功能；

②火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置每月至少抽查测试1次火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置的报警、警报功能。

③备用电源每月检测切换至少1次主、备电源；每季度备用电源、蓄电池充放电试验不少于1次。

（2）应急照明、疏散指示标志：每月测试切断正常供电至少1次，测量至少1次照度和供电时间。

（3）消防电梯：每月检查测试按钮迫降和联动控制功能，轿箱内消防电话至少1次。

（4）灭火器：每日巡查 至少1次灭火器数量、位置情况，每月检查核对至少1次灭火器选型、压力和有效期，保证处于完好状态。

（四）环境卫生

1.绿化养护：绿植租摆要求（不低于以下标准）：大型植物不少于5株，中型植物不少于15株、小型植物不少于30株。

2.生活垃圾的收集、清运：

（1）实行生活垃圾分类收集。

（2）配置密闭式垃圾收集容器，有分类标志。

（3）每2周至少清洗 1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日至少喷洒1次杀虫药。

（4）每日至少清运1次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。

3.物业共用部分清洁：

（1）楼内：

①每日清扫并清拖大堂、一层候梯厅、展览厅地面至少1次。每周擦拭 信报箱、大堂玻璃至少1次。每月擦拭 大堂、候梯厅墙面及展览厅至少1次。每日保洁巡视大堂、一层候梯厅及展览厅至少1次，如遇大型活动，加强巡视保洁。

②楼道、楼梯 每周清扫至少1次、每2周清拖楼道、楼梯地面至少1次。 每2周擦拭楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施至少1次。每季度对楼内灯具除尘至少1次。保洁每日巡查楼道、楼梯至少1次。

（2）电梯轿箱：

①每日擦拭电梯轿厢门、面板至少1次。

②每日清拖轿厢地面至少1次。

③不锈钢或其他材料装饰的电梯轿厢，每月至少护理1次；石材装饰的电梯轿厢，每季度至少养护1次。 保洁每日巡视电梯轿箱不少于2次。

（3）楼外道路及设施（玻璃雨棚下）：

①每日清扫至少1次、保洁巡视楼外道路不少于2次。

②每月清洁楼外公共照明及共用设施至少1次；每季度清洁雨蓬、门头等至少 1次。

（4）入室清洁：

①每日清扫需入室保洁的办公室至少1次。

②每日完成办公区垃圾桶清理。

（5）公共卫生间清洁：

①重点清理13个公共卫生间，工作时间每半小时巡检一次，保证各区域光洁，无杂物、无明显污渍。

②保证卫生纸、洗手液等卫生用品充足，且用品质量需满足使用人需求。

（6）有害生物预防和控制：配合相关部门进行有害生物预防和控制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

（7）雨雪天气清洁：雨后对小区内主路、干路积水进行清扫。降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。夜间降雪的，主要道路的冰雪在次日9：00前清扫干净。

4.工作检查和记录每日检查：

（1）每次清洁质量，做好记录。

（2）每季度至少1次全面检查清洁质量，做好记录。

（3）清洁档案齐全。

5.疫情期间，视情况加大对公共区域的消杀频次。

（五）会议服务

1.按照需求组织相关人员做好会议前准备工作。

2.会议服务时应仪表清洁,举止端庄,保持微笑服务、礼貌用语。

3.倒茶时依照先宾后主、先主席台上后主席台下,从左往右的顺序,在来宾的右手位上茶。

4.会议中应随时满足宾客的服务需求,原则上每30分钟全部添茶一次。

5.会议结束及时收拾清洗茶具,整理桌椅,关闭照明、空调设施，确认秩序良好、安全可靠后关门锁门。

6.会议室用茶具及时清洗、消毒。

7.会议室卫生每星期大扫除一次,每天保洁,保证无卫生死角。

8.定期进行回访,以提高服务质量。

9.按照北京社科活动中心会议安排提供服务。

（六）员工餐厅

1.餐厅及食堂，工作日为员工提供早餐、午餐及值班人员晚餐；节假日为值班人员提供三餐。

2.提供临时来访、检查、调研、小型会议等人早、午餐。

3.重要来访人员的特约就餐。

4.餐饮工作人员需持健康证明。

5.每月对就餐人员进行回访，以提高服务质量。

四、服务机构及人员要求

（一）物业项目服务机构设置合理、高效精简；人员配置合理，品质可靠，无不良记录，技术熟练。

（二）物业项目经理要求全日制本科及以上学历，具有人力资源和社会保障部门颁发的中级及以上职称，具有较强的组织、协调、沟通能力，具有相关物业项目三年以上管理经验。

（三）主要管理人员需持有相关专业的专业技术证书及国家规定的相应岗位合格证或资质证书：

1、保洁领班：具有专科及以上学历，具有有害生物防制员初级证书具有三年及以上工作经验；

2、维修主管：具有专科及以上学历，具有高压电工作业证，具有有效期内特种设备安全管理A证，具有维修电工（三级）证，具有三年及以上类似项目工程主管工作经验；

3、会务服务主管：年龄40岁以下且具有专科及以上学历，具有三年及以上相关工作经验；

4、厨师长：年龄40岁以下且具有中式烹调师（高级），具有1年以上厨师工作经验；

（四）操作人员应有较强的服务意识和一定的专业操作实践，且持有国家规定的相应岗位上岗证书：

消防管理员：年龄45岁以下且具有专科及以上学历，具有中级（四级）及以上消防设施操作员证书具有1年以上工作经验；

（五）物业项目服务机构需建立投诉处理程序，对确认有效投诉的责任人，委托方要求撤换的情况下予以调整。

（六）物业项目服务机构在合同履约期，项目主要管理人员如有岗位调动，须事先征得采购人同意方可变动；招录的工作人员（驻场），需报采购人备案并认可，方可录用；试用期工作人员必须委托甲方备案；项目服务人员的空岗率不得超过10%。

（七）保洁服务制度建设完善；人员配置合理，品质可靠，无不良记录，专业技术熟练；服务统一管理，保证服务标准。

（八）会议服务人员要求年龄在18至35岁之间，身高在160cm-170cm之间，形象好，气质佳。

（九）服务人员均须提供相关有效期内的身体健康证明，男性员工年龄全部在60岁（含）以下，女性员工年龄全部在55岁（含）以下。

（十）人员岗位、数量要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数要求（提供不少于以下人数） |
| --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 1人 |
|  | 客服主管 | 1人 |
|  | 维修主管 | 1人 |
|  | 保洁主管 | 1人 |
|  | 前台 | 1人 |
|  | 综合维修工 | 2人 |
|  | 保洁员兼绿化 | 4人 |
|  | 空调锅炉工 | 2人 |
|  | 厨师长 | 1人 |
|  | 厨师 | 1人 |
|  | 主食面点厨师 | 1人 |
|  | 面点厨师 | 1人 |
|  | 餐厅服务员 | 1人 |
|  | 洗碗工 | 1人 |
|  | 文员 | 1人 |
|  | 消防管理员 | 1人 |
| 合计 |  | 21人 |

五、需要增项服务的处理方式

由采购人和中标人双方协商解决。

六、履约考核标准

按照服务内容及要求进行考核和满意度调查评价。

七、付款方式

1.采购人根据物业服务管理工作绩效考评结果，分别于4月30日、7月31日、10月31日、12月20日前（遇节假日顺延），通过银行支票或转账方式各向中标人支付除后勤服务费用外的物业服务费用的各25%（后勤服务费按实际支出结算），中标人应按照采购人要求向采购人开具正规税务发票。

2. 中标人须在合同签订后20个工作日内提交履约保证金，金额为本合同总价的1%。

3、采购人按照政府采购合同约定的资金支付的方式、时间和条件，及时将当期采购资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。采购方自收到发票后30日内无特殊原因逾期拒不支付资金的，须承担违约责任,并赔偿当期采购资金每日1%的违约金。