- 采购需求

- 采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用公用经费-北京市少年宫2025年物业服务采购项目 | 1 | 项 | 预算资金 332万元 |

- 项目背景或简况

项目名称：通用公用经费-北京市少年宫2025年物业服务采购项目

服务范围：东城区左安门西街11号，建筑面积4.92万平方米。其中包含：少年宫1-8号楼地上空间和地下空间、1-8号平房办公区、东小院办公区、教工之家、室外篮球场、室外足球场等区域。

物业服务的主要内容：项目管理、工程维修、会议接待及前台指引、办公区及教学区保洁、采购人交办的临时性工作。

| 1 | 环境保洁 | 卫生保洁 | 门前三包、公共区域卫生保洁，指定房间、会议室保洁； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 扫雪铲冰 | 冬季户外地面扫雪铲冰； |
|  |  | 洒水降尘，除水 | 院内路及操场洒水降尘，雨雪天道路及操场积水扫除 |
|  |  | 垃圾清运 | 垃圾有效分类、清运，化粪池定时清掏，有毒有害废品及时回收； |
|  |  | 防疫消杀 | 结合传染病防治需求，对公共区域定期实施消杀工作； |
| 2 | 维修维护 | 设备维护 | 设施设备的保洁及报修，设备设施使用过程中出现故障，直接联系并配合维保公司进行维修，做好报修记录。质保期外，负责设备设施的运行管理、维护、保洁、定期检查及维修； |
|  |  | 房屋维修 | 确保办公楼（区）房屋的完好和正常使用； |
| 3 | 综合服务 | 会议服务 | 会议室预定，会议室保洁、茶水服务； |
|  |  | 综合管理 | 会议室家具摆放管理，会议活动时桌椅搬动，公共杯具清洁； |
|  |  | 收发传达 | 报刊、重要信件的收发工作；来客登记工作； |

- 技术参数要求（技术指标包括性能、规格、材质等，但不能指定品牌）或服务要求。如有实质性条款的，须以*标出。

（一）环境保洁服务

服务内容：全面负责北京市少年宫1-8号楼地上空间和地下空间、1-8号平房办公区、东小院办公区、教工之家、室外篮球场、室外足球场等公共区域的清洁卫生，全面负责各项保洁服务管理工作，为少年宫教职工作人员创造良好的教学、办公环境。

1．负责各楼宇门厅、电梯间、楼梯间、走廊、卫生间等公共区域的日常保洁工作；

2．负责物业管理楼宇内公共区域工作；

3．负责少年宫领导房间的日常保洁工作；

4．负责特殊天气时各楼宇公共区域门窗的关闭工作；

5．负责物业管理区域内冬季扫雪铲冰工作；

6. 负责制定物业传染病防控及消杀应急预案。

服务标准：

1. 公共区域保洁标准

(1)地面光亮无水迹、污迹，地面无杂物；桌椅及相关器具无尘，无污迹；

(2)楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、踢脚线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

(3)垃圾筒内垃圾不超过1/3，并摆放整齐，外观干净；

(4)三米以下公共区域玻璃、门窗无污迹，水迹、裂痕，有明显安全标志；

(5)厅堂无蚊蝇；

(6)灯饰和其它饰物无尘土、破损；

(7)楼梯、台阶、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土大理石墙面光亮、无污迹、水迹；

(8)大厅吊顶无尘埃。

2．卫生间保洁标准

(1)门窗、隔板无尘、无污、无杂物；

(2)玻璃、镜面明亮无水迹；

(3)地面墙角无尘、无污、无杂物、无蜘蛛网、无水迹；

(4)洗手池、龙头洁净无污、无杂物，电镀明亮；

(5)便池无尘、无污、无杂物；

(6)桶内垃圾不超1/2即清理；

(7)设备(烘手器、灯、开关、暖气、通风口、门锁)无尘、无污；

(8)空气清新、无异味；

(9)开水间干净、整洁、无杂物、无座椅、无私人物品，物品码放整齐、不囤积；

(10)保证卫生纸、擦手纸、洗手液正常供应，烘干器正常使用。

3．保洁人员标准：

保洁人员18-55周岁，身高不低于1.55米，正式上岗前必须接受物业公司的正规培训和安全教育，统一着装。

4．楼宇内公共区域保洁标准：

（1）门前地面清洁、无废弃物；

（2）保洁重点是烟头、废纸等，随时捡拾入桶；

（3）垃圾清运及时，垃圾站消毒，无蚊蝇、老鼠滋生；

（4）地面、台阶无积水、积雪，清扫及时，人不被滑倒，符合北京市扫雪办要求；

（5）楼外台阶、通道无杂物和积尘；

（6）楼宇内地面干净整洁，无杂物、落叶、烟头等；

5．病媒生物防治

(1)协助专业消杀公司对各建筑物、各楼层设置鼠盒，定期投放老鼠药、灭蟑药；

(2)定期喷洒灭蚊蝇药，环境保持清洁卫生，消灭蚊、蝇、鼠、蟑的孽生地；

(3)对公共区域定期进行防疫消毒，并做好记录。

6．清洁保洁基本要求

| 区域 | 清洁项目 | 清洁标准 |
| --- | --- | --- |
| 大堂门口走廊 | 石材、瓷砖及PVC地面 | 随时保持干净，无污渍、尘渍、痰渍、烟头、杂物等，保持光洁明亮 |
|  | 石材或瓷砖墙身 | 保持无尘 |
|  | 玻璃门 | 无手印、无污渍 |
|  | 天花板、大灯及灯箱光管 | 无蛛丝、无灰尘 |
|  | 灯饰、标识牌、风扇、风口 | 无蛛丝、无灰尘 |
|  | 花盆、花槽 | 无杂物、无明显灰尘 |
|  | 垃圾箱 | 无尘渍、无痰渍，不堆积溢出，无异味 |
| 电梯 | 电梯门、不锈钢按钮、运行显示板 | 随时保持无手印、无污渍 |
|  | 电梯箱内照明、天花 | 无蜘蛛网、无污渍 |
|  | 电梯箱内不锈钢内壁、按钮 | 无手印、污渍、随时保持不锈钢亮丽的金属光泽、无蛛丝、无灰尘 |
|  | 电梯箱内地面 | 随时保持光洁、明亮、无杂物 |
| 楼内公共走道 | 瓷砖 | 保持干净无污渍 |
|  | 楼梯扶手 | 无污渍 |
|  | 灯饰、天花、标识、风扇、风口 | 无污渍、无尘、无蜘蛛网 |
|  | 垃圾箱 | 无尘渍、无痰渍，无堆积溢出，无异味 |
| 中心领导办公室室内 | 领导办公室 | 地面无尘、无杂物，皮质、木质无用具洁净明亮 |
|  | 地面 | 随时保持干净、无污渍、尘渍、痰渍、烟头等，保持光洁明亮 |
|  | 家具、窗台 | 随时保持光洁明亮、无污渍、尘渍等 |
|  | 门窗玻璃 | 无手印、无污渍 |
|  | 灯饰、天花、风扇、风口、隔帘 | 无污渍、无尘、无蜘蛛网 |
| 洗 手 间 | 玻璃镜面，台面 | 无污渍 |
|  | 小便器、坐厕、洗手盆 | 随时保持无污渍、无尿渍 |
|  | 地面 | 随时保持洁净干燥，无秽物 |
|  | 洗手间隔板 | 无污渍 |
|  | 灯管、天花 | 无污渍、无灰尘 |
| 楼宇天台及地下室 | 走道 | 无杂物、无烟头等 |
|  | 各种水井、沙井、排水沟 | 保持通畅，无垃圾杂物、无积水、无异味，井盖无明显污渍 |
|  | 垃圾箱 | 无尘渍、无痰渍，无堆积溢出，无异味 |
|  | 天台、地下室 | 保持清洁，下水道通畅 |

（二）维修维护

1．房屋建筑的日常维护

服务内容：

房屋日常养护维修是指为保持房屋原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损和小坏等房屋维护管理工作。建筑物的土建维修、养护和管理。对建筑、房屋进行维护(包括楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房及室内门窗修补、顶棚维修、墙面找补抹灰、木结构刷漆、瓷砖修补等等)。定期清理露天平台和内管线沟杂物，疏通楼宇下水和雨落管；

楼内的公用设施及附属配套设施的维修、养护和管理，包括污水管道、道闸系统、保养和管理。

服务标准：

(1)每年进行一次房屋安全普查，保证房屋完好率达到100%。

(2)及时完成各项维修任务，维修合格率达100%，遇有需要紧急修补的，必须及时采取措施。一般维修不得超过24小时；

(3)对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全；

(4)每日巡查1次，包括：室外、室内等工作范围规定区域的巡检，发现建筑物破损及时上报并记录；

(5)爱护楼内设施，未经批准，不得对建筑结构、设施等进行改动；

(6)恶劣天气条件下(如大风、大雨、大雪、冰雹等)加强日常巡视的次数与频率，建立应对极端天气的应急预案和约束机制；

(7)建立日常房屋维修、报修、巡检制度。负责零星维修的接报、工作任务分配、任务完成情况记录。制定每周巡检工作计划，制定定期检查计划，向采购方进行工作月报、年报；

(8)对北京市少年宫二次装修施工进行认真监督，爱护各类设备设施，未经采购方主管部门批准，任何单位、部门不得对房屋结构、设备设施进行装修、改造、移位及安装空调等设备；

(9)建筑物屋面雨水排泄通畅。

2．供电系统管理维护

服务内容：

(1)高、低压配电系统：包括高、低压配电柜、箱等配电设施的运行、维护、保养、检修；机房配电设备维护、保养、检修、运行管理；配电室24小时专人值守。

(2)供电系统：由配电间至各办公楼宇的配电箱、柜、盘进线断路器上口的供电线路、设备的运行，维护检修。由配电间至空调机组、风机盘管、通风机组、消防排烟机组等的供电线路、设备的运行，维护检修，由配电间至其它用电设备线路和设备运行的维护、检修。

(3)照明系统：照明供电线路、设备的运行、维护、检修；更换灯具及光源；事故照明系统设备的运行、维护、检修。

(4)对物业范围内各级电表定期检查、维护及记录数据，每季度按照采购方要求完成能耗数据登记及上报工作。

服务标准：

(1)对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，建立严格的电气维修制度，达到用电系统安全可靠；

(2)统筹规划，做到合理、节约用电；

(3)电气维修人员必须持特种设备高压操作证上岗；

(4)配电间主电路跳闸，五分钟之内复原；供电设施发生故障，接到通知后10分钟赶到现场查明原因并排除故障，一般性维修不过夜；

(5)加强日常维护检查，工作区使用的照明、灯具、开关要保证完好，损坏及时更换，按照电工操作规程负责紧急情况的拉、合闸操作；

(6)配电箱柜的定期维护；

(7)严格执行用电安全规范，确保用电安全，制定相关应急预案；

3．给排水系统

服务内容：

楼宇各种给水、补水、污水、废水设施的正常使用所进行的日常养护维修，如给水泵、污水泵、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备以及中和池的污水处理设备等。室外污水井、雨水井检查巡视，定期清掏化粪池等。

服务标准：

（1）日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。

（2）建立正常供水管理制度。设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏现象。

（3）对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修；定期检查管道，每年不少于4次，定期活动各种阀门、上油，保持其运转正常。

（4）高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；负责二次供水卫生许可证办理。

（5）定期对排水管道进行疏通、养护及清除污垢，保证室内排水系统畅通；汛期道路无积水，地下室、车库、设备间无积水、浸泡发生。

（6）保证公共部位排水通畅，负责定期检查消防给水设施，发现问题及时联系属地相关管理部门落实解决；

（7）设备出现故障，及时发现并解决故障，维修人员应在接到报修后10分钟内到达现场，维修合格率100%，故障排除不过夜。

（8）积极协助采购方相关管理部门安排合理的用水和节水计划，并符合市政府规定的节水要求。

（9）限水、停水按规定时间提前通知采购方相关管理部门。

（10）遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，杜绝大面积跑水、泛水，长时间停水现象。

（11）制定给排水事故应急处理预案。

（12）开水供应标准：

热水器具保持洁净、光亮，无污迹；保证每日规定时间内的开水供应，开水器出现故障及时联系并督促厂家尽快完成维修，保证24小时内恢复正常使用；开水器定期除碱，无水垢；严格执行操作规程，按规范启动、关闭，并做好安全提示工作。

4．空调、通排风、供暖等系统运行维护

服务内容：

室内通排风、空调、供暖及冷却水系统：包括冷水机组、空调机组、风机盘管、各种送排风机组等以及系统所属的所有设备及管路的运行、维修、保养和管理。

服务标准：

（1）保证空调、通排风、供暖、冷却水等系统安全运行和正常使用。每年两次在供冷前、供暖前进行中央空调、换热设备的全面检修，保证设备、设施处于良好状态；空调机房24小时专人值守。

（2）按北京市少年宫规定时间供应冷气、暖气，温度符合国家标准。

（3）运行中无明显噪音和严重滴漏水现象。

（4）空调、各种水管路、通风系统的过滤网、过滤器定期清洗，每年至少1次；定期活动各种阀门、上油，保持其运转正常。

（5）设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

（6）定期测试软化水指标。

（7）空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修。

（8）制定空调系统发生故障应急处理预案。

（9）每周对机组和机房进行一次清洁；每半年对机组进行一次全面检查保养，确保机组的良好运行。

（三）会议服务内容

包括传达室接待、会议服务、收发服务等。

服务标准：

1．按照北京市物业管理优秀示范标准执行。

2．会议接待人员应经过专业礼仪素质培训，容貌端正、体态匀称、着装统一、谈吐举止大方、优雅得体，严格执行来访登记制度。

3．建立24小时电话报修服务，处理各类报修，及时跟踪回访。

4．会议服务

(1)负责会议室使用管理，保证各类会议室合理使用、合理调配；

(2)客户服务人员容貌端正、体态匀称、着装统一、谈吐举止大方、优雅得体，专业礼仪素质好，身高不低于1.62米，高中以上文化程度，具有卫生部门出具的健康证，迎客、开门、引导、倒水要认真按规范进行；

(3)会议室布置整洁、大方，保持地面、墙面整洁无污物、无污渍；室内空气清新、温度适宜，会议设备设施无损坏和丢失，室内装修无损坏；

(4)一般会议召开前30分钟，重要会议召开前一小时完成会议服务各项准备工作及设备调试，各项服务符合会议主办部门要求；

(5)指定专人承担会议现场服务，做好茶水服务，协助会议室音响、投影等设备的管理和操作，确保正常使用；

(6)具有接待临时性会议的能力，在接到会议主办部门的通知后，在规定时间内能做好会议接待的准备工作。

5. 保证会议室桌椅使用后及时摆放整齐，需要时桌椅的搬运、摆放；

6. 公共杯具的清洁和维护等；

7．对采购方安排的临时工作在最短的时间内保质保量的迅速完成。

8．具备承担采购人大型活动的服务接待能力和人力物力资源储备。

9．收发信件管理准确无误，报纸杂志的分发及时、准确，不遗失、不错投、不误投，重要信件、挂号信件要求本人签领；无投诉现象发生。

10．档案收集、整理及归档及时，准确反映物业服务内容。

- 服务期限

2025年1月1日至2025年12月31日

- 验收服务要求

按照采购人要求进行服务质量考核，每年进行2次服务满意度调查。

- 付款方式

物业服务费分3次进行付款：

第一次付款时间为：2025年06月30日前，支付合同价款的50%

第二次付款时间为：2025年09月30日前，支付合同价款的25%

第三次付款时间为：2025年12月20日前，支付合同价款的25%

- 人员相关要求

项目负责人 ：

1、具有本科（含）以上学历；

2、具有中级及以上职称证书；

3、具有10年以上类似项目经理工作经验；

4、项目经理为投标人聘用的正式职工，签署正式劳务合同。

工程经理

1、55周岁（含）以下；

2、具有高压及低压电工作业（运行）证书

3、具有特种设备安全管理A证书；

4、具有职业技能鉴定中心颁发的制冷设备维修工证书；

5、具有给排水高级工程师证书；

6、具有职业技能鉴定中心颁发的管道工证书；

7、具有五年（含）以上同类物业项目同岗位经验；

8、工程经理为投标人聘用的正式职工，签署正式劳务合同

客服经理

1、40周岁（含）以下；

2、具有本科及以上学历及学位证书；

3、具有三年（含）以上同类物业项目同岗位经验；

4、具有特种设备-地下有限空间监护作业证书；

5、客服经理为投标人聘用的正式职工，签署正式劳务合同。

保洁经理

1、40周岁（含）以下；

2、具有大专及以上学历；

3、具有特种设备-地下有限空间监护作业证书；

4、具有特种设备安全管理A证书；

5、具有三年（含）以上同类物业项目同岗位经验。

6、保洁经理为投标人聘用的正式职工，签署正式劳务合同。