2.1.1服务区域为：

（1）01包：主病房楼、红楼病房楼、联通楼、营养食堂、发热门诊、东西配楼、收发室、宿舍楼二次供水泵房、医废危废暂存间、门诊代煎室、25号宿舍楼、景美办公楼、小取灯5号院、院区室外的公共区域、锅炉房、院外产权房屋或者其他租赁区域。

（2）02包：门诊楼、急诊楼、体检中心、病理楼、维修楼、职工浴室、技工楼、司机班（含一层）、太平间、氧气站、多功能厅（含职工食堂）、明医馆、5号楼。

（3）03包：首都医科大学附属北京中医医院院内及院外产权房屋与租赁区域。

2.1.2服务内容为：

（1）01包：单项项目金额在30万元（不含）以下的零星改造工程（不含弱电专业）。

（2）02包：单项项目金额在30万元（不含）以下的零星改造工程（不含弱电专业）。

（3）03包：单项项目金额在30万元（不含）以下的所有与弱电专业相关的零星维修和改造类项目（不限于门禁、网络与有线电视等）。

2.1.3服务要求为：

（1）供应商在北京中医医院施工期间，应认真遵守首都医科大学附属北京中医医院的各项规章制度；

（2）供应商要定期开展入场教育，包括特种作业、安全施工、风险防范、应急预案演练等，一年教育不得少于4次，如有人员更替须增加教育次数；

（3）供应商要做到反映迅速，维修项目下达后半小时内到达现场检查，24小时内完成抢修，高标准、高质量、高水平及时完成所安排的零修工程项目施工和临时发生的应急抢险抢修工程项目施工。

（4）供应商按照采购人要求编制项目预算。

2.1.4验收标准：《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑室内装修设计防火规范》、《医疗建筑电气设计规范》、《建筑照明设计标准》、《建筑给水排水设计规范》等国家现行的法律法规及验收标准。

2.2 投标人供材说明

2.2.1工程承包范围内所用材料均由投标人负责，投标人必须采用正规厂家的合格产品；若有备选的多种产品，则择优选择。投标人采购的材料，在采购人认为必要时，采购人有权组织投标人、监理单位（如有）共同参加，选择材料的投标人和确定品种、规格、价格后由投标人负责签订供货合同，货款由投标人直接支付给材料商，如有拖欠货款等特殊情况，采购人有权直接从投标人工程款中扣除支付。对存有差价的材料应及时办理签证，待结算时一并审计。投标人采购的材料由投标人负责运输、装卸及保管。投标人采购的材料必须保证质量，并附有材质证明材料，进货厂家、质量证明及价格，必须经得到监理工程师、采购人代表的书面认定，到货后还应提供合格证、化验单等有关质量文件；投标人还须将材料样品送至有关检测部门检测，相关的检测费用由投标人承担。

2.2.2材料的品种、规格、性能必须符合国家现行材料规范及设计的要求，严禁使用国家明令淘汰的材料。材料应有产品合格证。

2.2.3供应商的工程设备、采购的材料、部件应选用技术成熟、业绩和市场信誉良好、具有先进性、安全性和可靠性的产品。

2.2.4装饰材料应选用环保材料，应按设计要求及有关规范进行防火、防腐和防蛀处理。

2.2.5施工常用的材料需提供样品展板。

★2.3项目数量及结算

2.3.1投标人不得以项目金额小等原因拒绝采购人委托的项目。（出具承诺书并加盖投标人单位公章，承诺书格式自拟）

2.3.2投标人承诺各项目的最终结算价格以采购人审计审核金额为准。（出具承诺书并加盖投标人单位公章，承诺书格式自拟）

2.4施工标准

2.4.1工程质量必须符合国家和相关专业验收规范，达到合格标准。

2.4.2工程材料品牌、规格等按采购人要求采购，并提供相应的质量及环保检测合格证书。

2.4.3由供应商所负责的工程项目必须承诺两年以上免费质量保修。

2.4.4供应商应按照采购人要求，出具所负责工程的示意图、效果图、施工图和竣工图等，不得计取任何费用。

2.4.5供应商必须承担院内应急抢修、抢险任务，发生紧急情况，在接到采购人通知后后半小时内到达现场检查，24小时内完成抢修，投标人应常备相关专业的应急抢修施工材料。

2.4.6供应商必须安排1人以上固定的专业施工管理人员，对所负责的工程进行跟班作业。采购人有权要求更换投标人管理人员；其他施工人员人数、专业等需满足项目要求。

2.5施工基本要求

2.5.1内装材料加工和施工工艺设计应科学合理，加工机具先进，施工工艺落实措施完善，实验与检验设施完备。

2.5.2施工技术方案先进、可行，机具布置合理，施工组织措施完善，质量计划符合工程实际，设备、材料选型技术条件先进、质量可靠。

2.5.3根据采购人、监理单位（如有）、咨询单位（如有）要求上报施工所需一切技术资料。

2.5.4供应商竣工验收前必须做好保洁工作。

2.5.5在施工过程中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、房间使用功能及燃气、通风、电气、通讯等设施。

2.5.6施工过程中必须作好半成品、成品的保护，防止污染和损坏；各工种在施工中不得污染、损坏其他工种的半成品及成品。

2.5.7施工中，严禁损坏房屋原有设施；严禁破坏受力钢筋；严禁超荷载集中堆放物品；严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件。

2.5.8安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成；临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器，进入开关箱的电源线不得用插销连接；临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地；暂停施工时应切断电源。

2.5.9不得在未做防水地面蓄水；临时用水管不得由破损、滴漏；暂停施工时应切断水源。

2.5.10线路、管路、消防系统施工完成后，对系统进行调试并出具测试报告。

2.6管理规定

2.6.1供应商未经采购人同意，不得将其所负责的工程项目进行分包、转包，如有发生，采购人有权终止合同，追究投标人责任。

2.6.2与采购人签订施工安全协议和保密协议。服从采购人命令，严格遵守医院各项制度和规定。

2.6.3施工时，有噪音施工时间是上午8:30至12:00，下午14:00至19:00，其它时间不得带噪音施工。

2.6.4供应商必须为其在采购人的施工人员上意外伤亡保险，发生任何人身安全事故均由投标人负责，与采购人无关。

2.6.5供应商不得拖欠所属施工人员工资，不得发生因拖欠民工工资对采购人带来不利影响。如有发生采购人有权扣留投标人相应的工程款，情节严重的采购人有权终止施工合同。

2.6.6. 供应商所属的电工等专业施工人员必须持有相应的专业资格上岗证书，严禁无证操作。

2.6.7供应商人员必须统一工作着装，配齐安全设施，进行安全文明施工。

2.6.8采购人对工程质量与管理定期征询用户意见，如连续出现3次不合格、不满意或整改不及时等情况，采购人有权终止合同，并另行选择投标人。

2.6.9供应商需保证工作日的工作时间有不少于4人驻场，其他时间有不少于1人驻场，采购人向每包供应商提供约8平米的办公室，采购人不提供食宿。

2.7安全文明施工要求

2.7.1供应商必须制定施工防火安全制度，施工人员必须严格遵守。

2.7.2对装饰织物进行阻燃处理时，应使其被阻燃剂浸透，阻燃剂的含量应符合产品说明书的要求。

2.7.3对木质装饰装修材料进行防火涂料涂处理、钢铁材料除锈刷防腐油漆必须在材料未进行施工前进行。

2.7.4易燃物品应相对集中放置在安全区域并应有明显标示，施工现场不得大量积存可燃材料。

2.7.5易燃易爆材料的施工，应避免敲打、碰撞、摩擦等可能出现火花的操作。配套施工的照明等、电动机、电气开关等应有安全防爆装置。

2.7.6使用油漆等挥发性材料时，应随时封闭其容器。擦拭后的棉纱等物品应集中存放且远离热源。

2.7.7施工现场动用电气焊等明火时，必须清除周边及焊渣滴落区的可燃物质，配置灭火装置，并设专人监督。

2.7.8临时用电必须符合国家相关规范要求。

2.7.9施工现场必须配备灭火器、砂箱或其他灭火工具。

2.7.10严禁在施工现场吸烟。

2.7.11严禁在运行中的管道、装有易燃易爆的容器、带压力的管道和受力构件进行施工操作。

2.7.12严禁发生人身伤亡、重大机械设备和火灾等安全事故。

2.7.13施工现场环境严格按照北京市相关规定控制扬尘、噪音，以免扰民（患者）；工程竣工后根据采购人要求是否进行检测，如需检测，投标人组织检测，检测费根据实际发生金额列入结算，室内装修空气质量及环境应达到国家环保标准。