- 采购需求

- 一、项目基本情况

- （一）物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 安华西里一区13号楼 | 北京市朝阳区安华西里一区13号楼 |
| 厚德楼 | 北京市海淀区盲人学校厚德楼 |

- （二）采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

1.采购人提供13平米办公室一间，办公室内无可用设施设备等；

2.采购人不提供物业管理服务设备

3.采购人可提供食堂，餐费由中标人自理；

4.采购人可提供的住宿，需明确房间数量、房间内设施情况、床位数量等；

5.采购人不提供零星维修材料；

6.采购人不提供低值易耗品；

7.采购人不提供苗木；

8.采购人不提供客耗品，如厕纸、洗手液、擦手纸等。

中标人应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

- 物业服务范围

【安华西里一区13号楼】

## （一）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 安华西里一区 |  | 13号楼 |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 3710.55平方米。 |
|  | 需保洁面积（㎡） | 1500平方米。 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 112 个， 320 平方米。 |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖3700平方米 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆 6300 平方米、 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 石膏板 3500 平方米 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙涂料 4300 平方米、 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 清洗 0 平方米 |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌 9 个、 会议椅 139 个、 投影机 3 个、 话筒 8 等相关设施的数量 |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量 7 个及总面积 200 平方米 |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 列明卫生间数量 10 个、 总面积 100 平方米 |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 列明各垃圾存放点位置、 面积 3 平方米、 数量 5 个 |
| 设施设备（可另行附表） | 空调系统 | 立式单元式空调的数量21台、总功率 5.5 千瓦、是否在质保期内：£是，R否 壁挂式单元式空调的数量46台、总功率 3.1 千瓦、是否在质保期内：£是，R否 |
|  | 采暖系统 | 采暖系统形式：散热片 是否在质保期内：£是，R否 |
|  | 给排水系统 | 给排水系统构成，例如潜水泵、集水井、污水处理设备等 给排水设备的数量 0 台、 总功率 0 千瓦、 是否在质保期内：£是，R否 |
|  | 消防系统 | 消防系统的构成 消防设备的数量 1 台、 是否在质保期内：R是，£否 |
|  | 安防系统 | 安防系统的构成 安防设备的数量 1 台、 是否在质保期内：R是，£否 |
|  | 照明系统 | 照明系统的构成 照明设备的数量 450 台、 是否在质保期内：£是，R否 |
|  | 供配电系统 | 低压柜数量 5 个、 功率 10 千瓦 |

- （二）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 |
| --- | --- |
| 室外面积 | 室外面积 1500 平方米 |
| 绿化 | 绿化面积 200 平方米 |
| 广场 | 广场面积 0 平方米 |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯 2 个、 草坪灯 0 个、 音箱 0 个 |
| 消防栓 | 消防栓数量 0 个 |
| 垃圾箱 | 垃圾箱数量 2 个 |
| 室外配电箱 | 室外配电箱数量 1 个 |
| 门前三包 | 门前三包面积 100平方米 |
| 露台 | 露台面积 0 平方米 |
| 监控 | 监控数量 7 个 |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌 个、显示屏 1 个 |

【厚德楼】

## （一）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 盲人学校 |  | 厚德楼 |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 4083平方米。 |
|  | 需保洁面积（㎡） | 1800平方米。 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 149个， 8856 平方米。 |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖4083平方米 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆7074平方米、 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 石膏板4083平方米 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙涂料2440平方米、 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 清洗 0 平方米 |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌27个、 会议椅104个、 投影机3个、 话筒 12 个等相关设施的数量 |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量7个及总面积200 平方米 |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量12个、 总面积240平方米 |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 1-6层，每层一处，每处3个 面积3平方米、 数量18个 |
| 设施设备（可另行附表） | 空调系统 | 立式单元式空调的数量20台、总功率 5.5 千瓦、是否在质保期内：£是，R否 壁挂式单元式空调的数量37台、总功率 3.5 千瓦、是否在质保期内：£是，R否 |
|  | 采暖系统 | 采暖系统形式：散热片 是否在质保期内：£是，R否 |
|  | 消防系统 | 消防系统的构成 消防设备的数量 2 台、 是否在质保期内：R是，£否 |
|  | 安防系统 | 安防系统的构成 安防设备的数量 1 台、 是否在质保期内：R是，£否 |
|  | 照明系统 | 照明系统的构成 照明设备的数量 300 台、 是否在质保期内：£是，R否 |
|  | 供配电系统 | 低压柜数量 9 个、 功率25.8千瓦 |

- （二）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 |
| --- | --- |
| 室外面积 | 室外面积 300 平方米 |
| 绿化 | 绿化面积 0 平方米 |
| 广场 | 广场面积 0 平方米 |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯 1 个、 草坪灯 0 个、 音箱 0 个 |
| 消防栓 | 消防栓数量 0 个 |
| 垃圾箱 | 垃圾箱数量 3 个 |
| 室外配电箱 | 室外配电箱数量 0个 |
| 门前三包 | 门前三包面积100平方米 |
| 露台 | 露台面积 0 平方米 |
| 监控 | 监控数量 10 个 |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌 0 个、 显示屏 0 个 |

- 合同分包情况

| 可以分包履行的具体内容 | 资格条件 | 金额或比例 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 垃圾清运 | 具备主管部门颁发的行政许可 | 3.6万元/12个月（安华西里一区和盲校厚德楼） | 其他未列明行业 |

- 物业管理服务内容及服务标准

- 房屋维修服务方案

1.服务内容：主体结构、围护结构、部品部件等相关的办公楼（区）其他项目巡查、维护、维修、管理内容，包括但不限于：房屋结构、办公楼（区）室内地面，室内各类顶板，室内外墙面、屋面、屋面防水补漏，外墙防水、外墙粉刷、外墙修补、内墙粉刷，吊顶、隔断、幕墙玻璃、雨棚、散水、空调室外机支撑构件、踢脚、门（含门面、门锁、铰链及闭门器等）、窗户、窗玻璃、窗台、窗套、窗帘、窗帘盒、锁、铝合金窗柜、楼梯扶手、楼梯护板、玻璃幕墙、石材幕墙、铝扣板、铝合金门窗锁拉手维修，办公桌抽屉锁、抽屉排锁维修，水体、烘手机、隔断、室外道路、通风道、停车带、井盖、篦子、减速带、车挡、地沟、各类雨水及污水管道、防雷设施、围墙（栏）、园林挡土墙、花岗岩、活动场地、路面修补、绿化围栏、绿化栅栏、室外亭、台、桥、桌、椅、步行道、标识、标牌及其设施等

2.服务标准：

2.1确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%。

2.2维持建筑外观整洁，禁止违章搭建和改动，保持房屋用途不变。

2.3日常检查设备设施，快速响应报修，确保维修任务及时完成。

2.4定期巡查办公楼（区），确保设施完好，记录维修情况，及时修复小修范围内的问题。

2.5维修现场保持清洁，每季度进行房屋结构安全巡视和外墙检查，及时报告并维修损坏部分。

2.6每年在强降雨前后和雨雪季节检查屋面防水和雨落管，发现破损同样需上报、制定维修方案并执行。

2.7通道、楼梯、门窗等设施应保持完好和正常使用。

2.8每年至少进行一次防雷装置检测，发现失效需上报并维修。

2.9路面应保持良好状态，地漏通畅无堵塞。

2.10每月至少检查一次标识标牌和消防安全标识，确保其规范清晰且安装稳固。

- 给排水系统管理服务

1.服务内容

1.1对办公楼（区）室内外给排水系统的设备、设施，如消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护维修。

1.2卫生间给排水所用的管道、阀门、蹲坑、小便斗、坐便器、拖把池、面盆、水嘴等；

1.3办公区内的所有公共开水器的给排水所用管道、阀门、电器及配电控制设施设备等。

2.服务标准

2.1加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修。（水箱清洗及其费用不包含在内）。

2.2每日必须对各种给排水设施、设备进行巡查，保证设施设备的正常使用。

2.3做好节约用水工作；对特定时段服务的设施设备，必须根据要求按时开关。

- 弱电系统管理服务

1.服务内容

对办公楼（区）供电系统低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。

2.服务标准

2.1定期巡视、维护和检测电气设备，建立设备档案，确保用电安全、合理和节约。

2.2执行配电运行、电气维修、配电室管理等制度，记录运行和维修情况，保障设备正常运转。

2.3及时排除故障，维修人员需快速响应，确保零星维修合格率和应急措施的有效性。

2.4为重大活动和节日提供服务保障，进行安全检查，并确保相关系统正常运行。

2.5定期清扫检查变压器等设备，保持配电室清洁，并采取节电措施，合理规划用电。

2.6照明管理需符合节能导则要求，公共照明设备保持完好，确保用电安全。

2.7遇复杂故障时及时与供电部门联系，并报告采购人。

2.8安全防范系统维护保养应符合相关规范要求。

2.9更换照明灯具时选用节能环保产品，并保持亮度一致。

2.10每周至少进行一次公共区域照明设备的巡视工作。

- 消防系统运行维护管理服务

1.服务内容

对火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室内消火栓、安全疏散、应急系统、防火门系统、二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修方案。

2.服务标准

2.1 由取得消防设施设备维护经营许可的专业维修保养单位来保养。（专业维保费用不包含在内）严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态。

2.2 定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率。建立健全运行维护技术资料档案。接受相关部门的消防系统年度安全检测，提交系统年度运行维护、检测报告。

2.3 消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。

2.4 保证消防自动报警设备、闭路监控设备灵敏可靠。

2.5 每月对消防设备定期检查一次，重大节日、重要活动、节假日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场。

2.6 消防设施平面图、火警疏散示意图等按幢设置在楼层醒目位置。

2.7消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、应急照明、安全疏散等系统运行正常。

- 空调采暖系统管理服务

1.服务内容

空调系统物业负责日常的基础维护工作，包括但不限于供电、遥控器更换电池、设备紧固等。物业服务不包括专业级别的维护，例如设备迁移、充填制冷剂、钻孔以及复杂的设备修理等。

采暖系统，物业负责日常的基础维护工作。包括对供暖管道、阀门、暖气片等进行维护保养，做好供暖期等相关工作。

2.服务标准

2.1定期检查供暖管道、阀门运行情况，确保正常无隐患。

2.2日常维修更换及管线的跑、冒、滴、漏的维修。

2.3做好供暖前检查等相关准备工作。

2.4暖气片上水前，提前通知采购人。

2.5供暖期间做好日常检查、维护、抢修、登记上报等工作。

- 保洁服务

1.服务内容

办公用房区域保洁、公共场地区域保洁、垃圾处理、卫生消毒，如办公楼（区）内楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、楼宇外墙等所有公共部位，办公区域道路、院落、停车场（库）等所有公共场地及“门前三包”区域的日常清洁、保洁及保养；垃圾等废弃物清理等；物业服务单位自行配备各类清洁机械设备，购置所需卫生清洁保洁、保养用品等。

- 服务标准

- 2.1基本要求

- 建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。

2.2办公用房区域保洁

2.2.1大厅、楼内公共通道

（1）公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。

（2）地面：各大厅地面每日全面清洁三次（上班前、中午及适当时间），做到干净、光亮、无脚印、无水迹、无陈旧性垃圾；

（3）墙面及玻璃：每日清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；玻璃门、玻璃幕墙循环保洁，保持无印迹、无黏附物。

（4）标识牌：每日清洁、擦抹一次，做到无尘、无黏附物；

（5）地垫的清洁：雨天设置“小心地滑”提示牌，每周清洗一次，保证无污渍。

2.2.2电器、消防等设施设备

（1）配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。

（2）门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。

（3）消防栓（箱）、应急灯、灭火器、电源开关盒、踢脚线等部位每周清洁、擦抹一次，做到整洁、无灰尘、标识清晰。

2.2.3楼层保洁

（1）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（2）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（3）地面：每日二次彻底清洁地面卫生；其余时间循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无陈旧性垃圾。

（4）天花板：定期清洁除尘，保持无灰尘、无蜘蛛网。

（5）办公室门及公共区域玻璃：每周清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；窗台每日保洁，保持无灰尘、无污迹。门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。

2.2.4公共卫生间：

（1）保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。及时补充厕纸等必要用品。

（2）卫生间保洁时设置“工作进行中”提示牌人性化服务。

（3）大（小）便器：每日清洁二次，循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无污渍、无异味；

（4）洗手台盆及水龙头：用镜布每日清洁两次，循环保洁，做到干净、明亮、无印迹物。

（5）台盆面板及镜子：用镜布每日清洁、循环保洁，保持台面整洁、卫生用品摆放整齐、无水迹，镜面光亮、印迹、无黏附物。

（6）地面：每日定时清洁，循环保洁，保持无水渍、无脚印、无卫生死角。

（7）墙面：每周清洁墙面一次，保持墙面光亮、无印迹。

2.2.5平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。

2.3公共场地区域保洁

2.3.1每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。

2.3.2雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

2.3.3各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。

2.3.4清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。

2.3.5绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每日至少开展1次巡查。

2.3.6室外设施、标志：每日清洁、擦抹一次，做到无灰尘、无污渍。

2.3.7下水道口：定期清理烟头、树叶等杂物，确保排水口通畅，防止堵塞。每月定期对污水排水沟渠进行消毒。

2.7日常消毒

负责办公区日常消毒，每日至少2次。

- 生活垃圾分类管理与外运方案

- 在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显眼处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识应遵循北京市的相关要求。

- 确保桶身表面清洁无污渍，每日至少进行一次清洁作业。定期进行消毒灭菌处理，以保持垃圾桶无异味、无黏附物、无污迹、无陈旧性垃圾。

- 每个工作日需对楼层产生的垃圾进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。每周对垃圾收集点进行彻底清洁和消毒。

- 应严格依照北京市生活垃圾分类的要求执行。

- 有害生物防治管理服务方案

采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫滋生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。达到北京爱卫会标准。

- 重大活动保障方案

与采购人员协作，制订涵盖安全管理、服务保障、设施保障、环境清洁等关键领域的重大活动后勤保障工作流程。必须深入理解各项任务，并依据工作安排，制定详尽的后勤保障计划。

- 应急保障预案

依据办公楼隐患排查的结果和实际状况，制定专门的应急预案，涵盖但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

- 档案管理制度

建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。包括但不限于：

①档案存放及借阅管理制度；

②建档及日常管理制度；

③档案交接管理制度。

- 培训考核

制定培训方案，定期组织岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等方面的教育培训，并通过适当形式对培训效果进行考核。

- 保密管理制度

- 建立保密管理制度。

- 根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

- 每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

- 供应商履行合同所需的设备

供应商根据项目实际需求自行安排，采购人无要求。

- 物业管理服务人员需求

- （一）进驻人员要求

- 1.服务内容

- 1.1项目经理、保洁主管、保洁员、综合维修人员。

- 1.2进驻管理、会议及特殊活动服务、收发服务、公共关系管理、节能管理、一般易耗品、消耗品配置要求、其他服务。

2.服务标准

- 2.1项目经理职责要求

- 2.1.1对本项目安全生产、物业服务安全正常运营负第一责任。

- 2.1.2代表供应商与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位。

- 2.1.3对项目各岗位人员按计划进行培训、考核，确保采购人满意度达到98%以上。

- 2.1.4保质保量认真落实采购人安排的其他工作。

- 2.2保洁主管职责要求

- 2.2.1配合项目经理代表供应商与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各项服务方案按标准执行到位。

- 2.2.2对保洁各岗位人员按计划进行培训、考核，认真落实采购人安排的其他工作。

- 2.3保洁员职责要求

- 2.3.1办公用房区域保洁

- 按照预定的时间表和清洁计划，进行各个区域的清洁工作，包括大厅楼内公共通道、电器、消防等设施设备、开水间、卫生间、会议室等的清洁和维护。

- 2.3.2垃圾处理

- 负责垃圾的收集和处理，确保符合环保要求。

- 2.3.3公共场地区域保洁

- 负责道路地面、停车场、路标、宣传栏、室外照明设备等所有公共区域的清扫、擦拭和维护。

- 2.4综合维修人员职责要求

- 2.4.1熟悉低压供、配电设备的控制区域。掌握低压电气设备的原理、运行特性，参与排除设备的疑难故障，负责有关的技术问题。

- 2.4.2严格执行各项安全、技术规范，保证人身及设备安全。

- 2.4.3组织处理设备突发事件的应急处理工作。

- 2.4.4在“安全、可靠、经济、合理”的原则下，提出节能措施，并组织实施。

- 2.4.5及时妥善处理职责范围内发生的人员、设备等问题。

- （二）人员稳定性

- 1.人员招收、招聘来源情况及人员稳定性保障措施。

- 2.保证拟派人员专职为本项目提供服务。

- （三）人员配备情况

| 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位需具备的上岗资格证、人员学历、年龄、工作经验等要求） | 其他要求（如岗位所需服务时长或时段等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 1 | 专科及以上学历 45岁以下 具有5年（含）以上物业项目经理经验 | 每天8小时 |
| 保洁主管 | 2 | 2 | 50岁以下 具有3年（含）以上物业保洁管理工作经验 | 每天8小时 |
| 保洁工作人员 | 9 | 9 | 50岁以下 具有有效期内健康证 | 每天8小时 |
| 综合维修人员 | 4 | 4 | 55岁以下 具有有效期内低压电工作业证 | 每天8小时 |

注：投标人应当按照国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。投标人应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

- 商务要求

- 实施期限、实施地点

- 实施期限：自合同签订之日起365天。

- 实施地点：北京市朝阳区安华西里一区13号楼、北京市海淀区盲人学校厚德楼

- 付款方式

先服务后付款转账支付，第一次于2025年5月31日前支付合同金额的50%；第二次于2025年8月31日前前支付合同金额的30%；第三次于2025年 12月15日之前支付合同金额的20%。

- 验收标准与要求（填写具体验收标准与要求）

参考国家标准《机关办公区域物业服务监管和评价规范》GB/T 43542-2023

https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=C070412AB307DB0D625E3DADB25B9704

- 需要说明的其他事项

- （一）零星维修材料费用

- 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由投标人承担：采购单价50元以下的维修材料。

- （二）低值易耗品费用

- 1.涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由投标人承担：清洁用品，如垃圾袋、扫把、拖把等。

2.涉及以下情形的，由采购人承担：特殊期间增加的易耗，如疫情增加消毒频次导致的易耗等。

- （三）客耗品费用

- 1.涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由投标人承担：卫生间客用品，如大盘纸、擦手纸。

2.涉及以下情形的，由采购人承担：会议客用品，如瓶装水、抽纸、一次性水杯等。

注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、客耗品等费用，不论是由投标人，还是采购人承担，涉及的相关服务由投标人承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。